| САХА РЕСПУБЛИКАТА АЛДАН ОРОЙУОНА МУННЬАБА |  | АЛДАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) II СОЗЫВА |
| --- | --- | --- |

II - сессия

г. Алдан                                                                                     19 ноября 2008 г.

Решение  № 2-5

«Об установлении нормативов потребления

коммунальных услуг муниципальными

учреждениями общего среднего образования

и муниципальными лечебно-профилактическими

учреждениями МО «Алданский район»

В целях повышения эффективности управления и использования бюджетных средств в социальной сфере и определения расходов муниципальных учреждений общего среднего образования и муниципальных лечебно-профилактических учреждений Алданского района и на основании постановлений Правительства РС(Я) от 03.06.2008 г. № 214 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг государственными учреждениями общего среднего образования и государственными лечебно-профилактическими учреждениями Республики Саха (Якутия)», от 31 августа 2006г. №387 «О нормативах расхода воды организациями, учреждениями и предприятиями РС(Я) независимо от форм собственности», а также распоряжения Правительства РС(Я) от 02 июня 2008г. №544-р ««О дополнении  распоряжения Правительства РС(Я) от 14 апреля 2008 г. №358-р «Об установлении органами местного самоуправления РС(Я) нормативов потребления коммунальных услуг учреждениями общего среднего образования и лечебно-профилактическими учреждениями»» и распоряжения главы Администрации МО «Алданский район» от 30.09.2008 г. № 2001-р «О разработке нормативов потребления коммунальных услуг учреждениями общего среднего образования и лечебно-профилактическими учреждениями МО «Алданский район», Алданский районный Совет

решил:

- Установить с 01 сентября 2008 года нормативы потребления коммунальных услуг с учетом электроэнергии в натуральном выражении на бюджетную услугу в муниципальных учреждениях общего среднего образования и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях на территории МО «Алданский район» (приложение1).

- Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и контролю за расходованием бюджетных средств (Молокоедов В.В.)

Председатель

районного Совета РС (Я)                                                                                С. П. Жаворонков

И. О. Главы района                                                                                          А. В.Иванов

Приложение 1 к решению Алданского

районного Совета от 19.11.08 №2-5

Нормативы потребления коммунальных услуг муниципальными учреждениями общего среднего образования и интернатами при государственных учреждениях общего среднего образования на территории МО «Алданский район».

1. Нормативы расхода тепла в расчете на одного ученика в учреждениях общего среднего образования в год:

  - Норматив площади на 1 ученика, обучающегося в одну смену – 13,69 кв.м., 45,2 куб.м.

  - Коэффициент сменности общеобразовательного учреждения

Ксм=1+(Свт/Соб),где:

Свт- количество учащихся обучающихся во вторую смену;

Соб- общее количество учащихся образовательного учреждения.

  - Коэффициент комплектности муниципальных учреждений общего среднего образования:

-при наполняемости класса 25 учащихся Ккмп=1.

-при наполняемости класса 20 учащихся Ккмп=1,25.

-при наполняемости класса 14 учащихся Ккмп=1,6

-при наполняемости класса 12 учащихся Ккмп=1,8

  - Норма расхода полезного тепла на отопительный период (Гкал на 1 куб.м.)

| Район | Объем зданий, куб.м. |
| --- | --- |
|  | до 1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | 3001-4000 | 4001-5000 | 5001-10000 | 10001-15000 | 15001-20000 | 20001-25000 |
| Алданский | 0,156 | 0,128 | 0,114 | 0,105 | 0,099 | 0,081 | 0,072 | 0,066 | 0,062 |

- Нормативы водопотребления и водоотведения в расчете на 1 ученика в учреждениях общего среднего образования (литров в год):

| Общее водопотребление и водоотведение | 2340 |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| Холодная вода | 1638 |
| Горячая вода | 702 |

- Норматив потребления электроэнергии в расчете на одного ученика в учреждениях общего среднего образования (кВтч в год):

| Алданский район | 380 |
| --- | --- |

- Нормативы расхода тепла в расчете на 1 воспитанника интерната при учреждении общего среднего образования в год:

  - Норматив площади на 1 воспитанника интерната:

- при количестве до 30 воспитанников – 17 кв.м., 57,8 куб.м.

- при количестве от 30 до 80 воспитанников – 15,5 кв.м., 52,7 куб.м.

- при количестве более 80 воспитанников – 13,8 кв.м, 46,9 куб.м.

5. Норматив водопотребления и водоотведения в расчете на 1 воспитанника интерната при учреждении общего среднего образования (литров в год):

| Общее водопотребление и водоотведение | 19110 |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| Холодная вода | 10920 |
| Горячая вода | 8190 |

- Норматив потребления электроэнергии в расчете на 1 воспитанника интерната при учреждении общего среднего образования (кВтч в год):

| Алданский район | 500 |
| --- | --- |

Нормативы потребления коммунальных услуг муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями на территории

МО «Алданский район».

- Нормативы расхода тепла в расчете на бюджетную услугу для лечебно-профилактических учреждений в год:

  - Норматив площади по удельному показателю общей площади лечебно-профилактических учреждений:

|  | Наименование подразделения | 1 посещение в смену | 1 койка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, кв.м. | объем, куб.м. | площадь, кв.м. | объем, куб.м. |
| 1 | Участковая больница, врачебная амбулатория | 7 | 23,8 | 33 | 112,2 |
| 2 | Центральная районная больница | 8,5 | 28,9 | 26,6 | 90,44 |

Фельдшерский пункт – общая нормативная площадь 128 кв.м. (384 куб.м.)

  - Нормы расхода полезного тепла (Гкал на 1 куб.м. по наружному обмеру) на отопительный период:

| Район | Объем зданий, куб.м. |
| --- | --- |
|  | до 1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | 3001-4000 | 4001-5000 | 5001-10000 | 10001-15000 | 15001-20000 | 20001-25000 |
| Алданский район | 0,156 | 0,128 | 0,114 | 0,105 | 0,099 | 0,081 | 0,072 | 0,066 | 0,062 |

- Нормативы водопотребления и водоотведения (литров в сутки):

|  | Наименование подразделения | Единица измерения | Холодная вода | Горячая вода | Общее водопотребление и водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиники, амбулатории, Станции скорой помощи, ФАПы | 1 посещение | 7,8 | 5,2 | 13 |
|  |  | 1 работающий | 25 | 10 | 35 |
| 2 | Больницы | 1 посещение | 7,8 | 5,2 | 13 |
|  |  | 1 работающий | 25 | 10 | 35 |
|  |  | 1 койка | 40 | 75 | 115 |

- Норматив потребления электроэнергии в лечебно-профилактических учреждениях Алданского района (кВтч в год):

|  | Наименование подразделения | 1 посещение в смену | 1 койка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВтч на 1 кв.м. | кВтч в год на куб.м. | кВтч на 1 кв.м. | кВтч в год на куб.м. |
| 1 | Центральная районная больница | 50 | 425 | 70 | 1862 |
| 2 | Участковая больница, врачебная амбулатория | 30 | 210 | 60 | 1980 |

Фельдшерский пункт – общий норматив потребления электроэнергии в год – 2176 кВтч

Председатель Алданского

районного Совета РС (Я)                                                                                С. П. Жаворонков